от 19 октября 2023 года № 1254

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**от 12 апреля 2022 года № 357**

В соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401492&dst=100013&field=134&date=21.02.2022) холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644, [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353375&dst=100013&field=134&date=21.02.2022) осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728, Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района постановляет:

 1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 12 апреля 2022 года № 357 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов филиала ГУП СО «Облводоресурс»-«Пугачевский» следующие изменения:

 пункт 1 изложить в следующей редакции:

 «1.Утвердить [нормативы](#p37) состава сточных вод (предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ) для объектов абонентов централизованной системы водоотведения филиала ГУП СО «Облводоресурс»-«Пугачевский» в период с 14 июня 2023 года по 14 июня 2030 года согласно приложению»;

приложение изложить в редакции согласно приложению.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 19 октября 2023 года № 1254

«Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 12 апреля 2022 года № 357»

**Нормативы**

**состава сточных вод (предельно допустимой концентрации**

**загрязняющих веществ) для абонентов филиала ГУП СО «Облводоресурс»-«Пугачевский»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателей**  | **Единица измерения** **мг/дм3** | **Значение показателя**  |
| 1.  | Взвешенные вещества  | мг/дм3  | 300  |
| 2.  | Сухой остаток | мг/дм3  | 1657 |
| 3.  | БПК полн  | мг/дм3  | 429  |
| 4.  | Хлорид - анион  | мг/дм3  | 371 |
| 5.  | Сульфат - анион  | мг/дм3  | 166 |
| 6.  | Фосфат – ион (по Р) | мг/дм3  | 12  |
| 7.  | Аммоний - ион  | мг/дм3  | 25  |
| 8.  | Нитрит - анион  | мг/дм3  | -  |
| 9.  | Нитрат - анион  | мг/дм3  | -  |
| 10.  | Железо | мг/дм3  | 0,26 |
| 11.  | Нефтепродукты  | мг/дм3  | 0,09 |
| 12.  | АПАВ  | мг/дм3 | 1,19 |
| 13. | Медь | мг/дм3 | 0,001 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_