от 24 декабря 2021 года № 1479

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Пугачевском муниципальном

районе Саратовской области на 2022-2024 годы»

В целях повышения уровня рационального использования топливно-энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы Пугачевского муниципального района, на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Степанова О.А. - заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Пугачевского

муниципального района                                                                          А.В.Янин

Приложение к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 24 декабря 2021 года № 1479

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель программы Соисполнители программы Участники программы - Цели программы - Задачи программы Целевые индикаторы и показатели программы - Этапы и сроки реализации программы - Финансовое обеспечение программы - Ожидаемые результаты реализации программы | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы (далее - муниципальной программа); отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; управление образования администрации Пугачевского муниципального района, отдел культуры администрации Пугачевского муниципального района; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Пугачевского района», муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Чапаевский Пугачевского района Саратовской области»; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; модернизация оборудования на объектах бюджетной сферы; количество модернизированных систем отопления; удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; доля потери тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; 2022- 2024 годы; всего по программе – 4900,0 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (прогнозно) – 4900,0 тыс. руб., в том числе 2022 год –0 тыс.руб., 2023 год – 4900,0 тыс.руб., 2024 год – 0 тыс.руб.; снижение нагрузки на бюджет Пугачевского муниципального района; снижение энергозатрат, оптимизация и автоматизация работы теплоисточников и коммунальных систем бюджетной сферы, экономия затрат на топливно-энергетические ресурсы в объеме 2147,4 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Российская Федерация является одной из наиболее энергоемких стран мира. Российские потребители тратят в несколько раз больше энергетических ресурсов, как для производства продукции, так и коммунально-бытовые нужды, чем аналогичные потребители в других странах. Данная ситуация с учетом роста тарифов на энергоснабжение, газоснабжение и другие ресурсы обуславливает значительную необходимость повышения внимания к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Несмотря на то, что за последние годы в Пугачевском муниципальном районе достигнуты значительные результаты в области повышения эффективности в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве, энергоемкость отрасли является еще достаточно высокой и представляет широкий потенциал для экономии энергоресурсов.

Факторы, оказывающие влияние на энергоемкость производства и потребление тепловой энергии:

1.Несоответствие присоединенной тепловой нагрузки фактической установленной мощности теплогенерирующего оборудования, износ, низкий КПД основного и вспомогательного оборудования источников тепла.

В данном случае наблюдается перерасход топлива, тепла и несоответствие температурных режимов тепловых сетей и зданий нормативным (снижение параметров микроклимата у конечных потребителей, перегрев зданий на начальных участках тепловых сетей);

2.Эксплуатация неэффективного насосного оборудования сопровождается перерасходом электроэнергии;

3.Отсутствие приборов учета энергоресурсов на источниках тепла. Невозможно получить фактические данные о параметрах их работы, а значит и своевременная организация мер по повышению эффективности функционирования, своевременное определение причин потерь тепла при транспортировке и их устранение. При оснащении теплоисточников приборами учета станет возможной оптимизации температурных режимов за счет получения данных о работе системы.

До настоящего времени мероприятия в области повышения энергетической эффективности носили локальный характер и финансировались в основном за счет средств областного бюджета и бюджета Пугачевского муниципального района. Пугачевский муниципальный район активно принимает участие в данной программе с 2001 года.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по реконструкции теплотрасс с применением современных тепло-изоляционных материалов (пенополиуретана), по установке эффективного котельного, насосного оборудования и современных комплексов по учету природного газа на объектах теплоснабжения образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.

Повышение эффективности использования ресурсов – одна из приоритетных задач для всех отраслей экономики Пугачевского муниципального района на ближайшие 10 лет в силу ряда причин:

энергоэффективность – один из важнейших элементов обеспечения энергетической безопасности как страны в целом, так и отдельных ее регионов;

высокая энергоемкость снижает конкурентоспособность продукции на внутренних и внешних рынках;

высокие затраты на выработку ресурсов, связанные с энергоемкостью производства не позволяют обеспечить инвестиционную привлекательность некоторых отраслей, в особенности жилищно-коммунального комплекса;

значительные темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные и иные услуги, создают неблагоприятные социально-экономические условия для населения и других потребителей. Рост тарифов не позволяет снизить финансовую нагрузку на все группы потребителей;

недостаточная энергоэффективность является одним из ключевых фак-торов, влияющих на качество оказываемых услуг потребителям.

Экономия топлива при модернизации систем отопления на объектах куль-туры и образования  за 2018 год на шести объектах составляла 112,9 т.у.т/год, за 2019 год на четыре объекта 60,1 т.у.т/год, за 2020 год на один объект составляет 4,5 т.у.т/год. Ожидаемый результат на плановый период 2022-    2024  годы составит 37,0 т.у.т/год.

Задача кардинального повышения уровня энергоэффективности может быть решена только программно-целевыми методами.

Их реализация требует государственного регулирования и высокой степени координации действий регионального правительства, органов местного самоуправления, бизнеса и населения.

2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели и задачи в области теплоснабжения.

Цель - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Целевая направленность муниципальной программы определяется необходимостью решения задач, связанных с повышением уровня рационального использования энергоэффективных технологий и оборудования потребителями топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере:

модернизация оборудования на объектах бюджетной сферы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Экономический эффект от реализации мероприятий муниципальной   программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы – 2022-2024 годы.

3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Основным источником финансирования муниципальной программы является областной бюджет (прогнозно).

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий про-граммы определена в объеме 4900,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета (прогнозно) – 4900,0 тыс. руб., в том числе 2022 год –0 тыс.руб., 2023 год – 4900,0 тыс.руб., 2024 год – 0 тыс.руб.;

Распределение финансовых ресурсов указано в приложении № 4 к муниципальной программе.

5.Организация управления и контроль

за ходом реализации муниципальной программы

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы, координатор муниципальной программы – заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственным исполнителем программы являются отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района и организации бюджетной сферы – балансодержатели объектов модернизации. Участниками мероприятий муниципальной программы являются организации, с которыми соисполнители муниципальной программы заключают контракты либо иные гражданско-правовые договоры по результатам конкурсов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

осуществляет контроль за деятельностью исполнителей по выполнению мероприятий муниципальной программы;

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

контролирует выполнение мероприятий подпрограммы исполнителями программы (подпрограммы);

несет ответственность за достижение показателей целей и задач программ (подпрограмм), конечных результатов ее реализации в части, его касающейся;

предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района по форме и в сроки установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева утвержденным постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

________________________

Приложение № 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол нения (год) | Источники финансирования | Объемы финансирования тыс. руб. |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |
| Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: модернизация оборудования на объектах бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация системы отопления с установкой котлов MicroNew 350NR (ДК п.Чапаевский) | 1-4 квартал 2023 года | ОБ (прогнозно) | - | 2450,0 |  | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Пугачевского района» |
| 2. | Модернизация системы теплоснабжения МОУ «ООШ п.Чапаевский» с установкой 1 котла MicroNew 400 NR | 1-4 квартал 2023 года | ОБ (прогнозно) | - | 2450,0 |  | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п.Чапаевский Пугачевского района Саратовской области» |
| 3. | Итого средства областного бюджета (прогнозно) |  |  | - | 4900,0 |  | - |  |
|  | Всего: (прогнозно) |  |  | - | 4900,0 |  | - |  |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»

и их значениях

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: модернизация оборудования на объектах бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество модернизированных систем отопления | шт. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т.млн.Гкал | 0,70798 | - | - | 0,45849 | - |
| 3. | Доля потери тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 29,884 | - | - | 6,8197 | - |

_____________________

Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»

Экономический

эффект от реализации энергосберегающих мероприятий на объектах

бюджетной сферы Пугачевского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Наименование мероприятия, стройки, объекта | Стоимость энергосервисного контракта (тыс. руб.) | Ориентировочная стоимость создания объекта (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год | Экономия топлива, т.у.т/год | Срок окупае-мости, лет |
| 1. | Модернизация системы теплоснабжения МОУ «ООШ п.Чапаевский» с установкой 1 котла MicroNew 400 NR | 21 208,7 | 2450,0 | 1487,5 | 31,5 | 4 |
| 2. | Модернизация системы отопления с установкой котлов MicroNew 350NR (ДК п.Чапаевский) | 8 471,7 | 2450,0 | 659,9 | 5,5 | 4 |
|  | Итого: | 29680,4 | 4900,0 | 2147,4 | 37,0 |  |

___________________

Приложение № 4 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»

Распределение

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации программы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района | ОБ (прогнозно) | 4900,0 | - | 4900,0 | - |

_____________________