от 15 апреля 2025 года № 541

Об утверждении Программы проверки

готовности теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии к

отопительному периоду 2025-2026 годов

В целях осуществления контроля по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2025-2026 годов, на основании приказа Минэнерго России от 13 ноября 2024 года    № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Правила) и Порядка проведения оценки обеспечения готов-ности к отопительному периоду», Устава Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать комиссию по оценки готовности теплоснабжающих органи-заций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 -     2026 годов в составе согласно приложению № 1.

2.Утвердить прилагаемые:

Положение о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих органи-заций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 -     2026 годов (приложение № 2);

Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих органи-заций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 -     2026 годов (приложение № 3).

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений админист-рации Пугачевского муниципального района Саратовской области опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в информационно – коммуникационной сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления и ответственность за получение паспорта готовности муниципального района к отопительному сезону 2025-2026 годов возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Пугачевского

муниципального района                                                		         А.В.Янин

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

от 15 апреля 2025 года № 541

Состав

комиссии по оценки готовности теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2025-2026 годов

| Степанов Олег Александрович Богданов Александр Анатольевич | - - | заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по жилищно-комму-нальному хозяйству и градостроительству, пред-седатель комиссии; начальник отдела жилищно-коммунального хо-зяйства администрации Пугачевского муници-пального района, заместитель председателя ко-миссии; |
| --- | --- | --- |
| Апакина Тамара Николаевна | - | главный специалист отдела жилищно-комму-нального хозяйства администрации Пугачев-ского муниципального района, секретарь комис-сии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Дасов Алексей Анатольевич | - | мастер службы эксплуатации общества с огра-ниченной ответственностью «Пугачевгазсервис» (по согласованию); |
| Дудоров Александр Александрович | - | главный инженер филиала АО «Газпром газо-распределение Саратовская область» в г.Пуга-чеве (по согласованию); |
| Голубева Ольга Николаевна | - | директор ООО «Уютный дом-Пугачевский» (по согласованию); |
| Капранов Евгений Николаевич | - | директор ООО «Ваш дом» (по согласованию); |
| Клоков Александр Николаевич | - | ИП Клоков А.Н. (по согласованию); |
| Ковалев Евгений Сергеевич | - | директор муниципального казенного предприя-тия Пугачевского муниципального района «Теп-лоснаб» (по согласованию); |
| Петракова Варвара Александровна | - | ИП Петракова В.А. (по согласованию); |
| Стратанович Виктор Валерьевич | - | директор ООО «УК Город» (по согласованию); |
| Торлопов Андрей Анатольевич | - | ИП Торлопов А.А. (по согласованию); |
| Хубеев Денис Александрович | - | директор муниципального учреждения «Хозяй-ственно-эксплуатационная служба учреждений образования управления образования админи-страции Пугачевского муниципального района Саратовской области». |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 15 апреля 2025 года № 541

Положение

о комиссии по оценки готовности теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2025-2026 годов

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение о комиссии по оценки готовности тепло-снабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - Комиссия) устанавливает задачу, функции, права и порядок работы Комиссии.

1.2.Комиссия создается в соответствии с требованиями Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Правила) и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1.3.Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности теплоснабжающих, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными зако-нами от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года      № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Минэнерго России от 13 ноября 2024 года        № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Правила) и Порядка проведения оценки обеспечения готов-ности к отопительному периоду», а также настоящим Положением.

2.Задача и функции Комиссии

2.1.Задачей Комиссии является проведение проверки готовности к отопи-тельному периоду 2025-2026 годов  теплоснабжающих организаций и потреби-телей тепловой энергии.

2.2.Основными функциями Комиссии являются:

осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопи-тельному периоду для теплоснабжающих организаций, тепло сетевых органи-заций и потребителей тепловой энергии, установленных главой III, IV Мин-энерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспе-чения готовности к отопительному периоду (далее- Правила) и Порядка прове-дения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в соответ-ствии с Программой проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов;

оформление результатов проверки актом готовности к отопительному периоду;

при наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готов-ности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

3.Права Комиссии

3.1.Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет право:

разрабатывать и вносить предложения по выполнению мероприятий по своевременной подготовке теплоснабжающих организаций к работе в отопи-тельный период;

запрашивать необходимые документы у теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии;

подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду.

4.Порядок работы Комиссии

4.1.Основной формой работы Комиссии является документальная про-верка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

4.2.Организация работы и подготовка материалов к проведению меро-приятий по проверке готовности к отопительному периоду тепло-снабжающих организаций и потребителей тепловой энергии осуществляется секретарем Комиссии, и возглавляется председателем Комиссии.

4.3.Председатель Комиссии:

а) возглавляет работу Комиссии;

б) руководит деятельностью Комиссии;

г) подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду;

д) организует контроль устранения перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки.

4.4.Секретарь Комиссии:

а) организует проведение мероприятий по проверке готовности к отопи-тельному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии;

б) оповещает членов Комиссии о проведении проверки готовности к отопительному периоду не позднее, чем за двое суток до начала проверки;

в) доводит до членов Комиссии программу проведения проверки.

4.5.Члены Комиссии:

а) изучают представленные материалы;

б) выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопи-тельному периоду теплоснабжающих и потребителей тепловой энергии.

4.6.Члены Комиссии принимают участие в проведении проверки готов-ности к отопительному сезону лично, без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на проведении проверки он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4.7.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с програм-мой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025 -         2026  годов.

4.8.Решения Комиссии оформляются в виде актов проверки готовности к отопительному периоду, которые подписываются председателем Комиссии и членами комиссии.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 15 апреля 2025 года № 541

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Общие положения

1.1.Настоящая Программа проведения проверки готовности теплоснаб-жающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному пе-риоду 2025-2026 годов (далее - программа)  определяет порядок оценки готов-ности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потреби-телей тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения комиссией по оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов.

1.2.Ответственность за своевременное предоставление запрашиваемых Комиссией документов с целью проверки теплоснабжающих и потребителей тепловой энергии, полноту и достоверность сведений содержащихся в запраши-ваемых документах несут теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии.

1.3.Теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии, подлежащие проверке, указаны в приложении № 1 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов.

1.4.В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется пу-тем определения соответствия требованиям приказа министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

лиц осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей органи-зацией.

2.Порядок проведения проверки

2.1.В целях проведения проверки теплоснабжающие организации и потре-бители тепловой энергии обязаны представить в комиссию необходимые документы, подтверждающие выполнение требований, установленных разделами 3 - 4 настоящей программы (далее - требования по готовности):

теплоснабжающие организации до 2 сентября;

потребители тепловой энергии до 30 августа.

2.2.При проверке Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду. Проверка выполнения теплоснаб-жающими организациями требований по готовности к отопительному периоду осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обяза-тельных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсут-ствия обязательных требований технических регламентов или иных норматив-ных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении тепло-снабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, под-тверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду.

2.3.Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению № 2 к программе прове-дения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.4.При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прила-гается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устра-нения.

2.5.Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) со-ставляется согласно приложению № 3 к Программе по каждому объекту про-верки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установ-ленный Перечнем.

2.6.Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1  ноября - для теплоснабжающих организаций.

2.7.В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.6. настоящей программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.8.Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готов-ности до даты, установленной пунктом 2.6. настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выпол-нению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3.Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

3.1.В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопи-тельному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструк-циями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных наруше-ний теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснаб-жения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транс-портных организаций, а также администрации Пугачевского муниципального района;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освиде-тельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатацион-ной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснаб-жающими организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля администрации Пугачевского муниципального района;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2.В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3.3.К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении тепло-снабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указа-нием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, ука-занных в подпунктах 1, 7, 9, 10 пункта 3.1. настоящей Программы.

4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

4.1.В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопи-тельному периоду 2025-2026 годов Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло-потреб-ляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями надежности теплоснаб-жения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий, приве-денными в приложении № 3 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопитель-ному периоду 2025-2026 годов, утвержденных приказом Министерства энерге-тики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103.

4.2.К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потре-бителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указа-нием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, ука-занных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1. настоящей программы.

Приложение № 1 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой

энергии к отопительному периоду

2025-2026 годов

Теплоснабжающие организации, подлежащие проверке готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное казенное предприятие «Тепловик» | 20 – 30 августа 2025 года |
| 2. | Муниципальное казенное предприятие «Теплоснаб» |  |

Потребители тепловой энергии, подлежащие проверке готовности

к отопительному периоду 2020-2021 годов

| Наименование | Сроки проведения проверки |
| --- | --- |
| многоквартирные жилые дома; объекты социальной сферы | 20 августа – 2 сентября 2025 года |

Приложение № 2 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой

энергии к отопительному периоду

2025-2026 годов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______ гг.

__________________________            «_____» _______________ 20__ г.

(место составление акта)                                                               (дата составления акта)

Комиссия, образованная ______________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии  с  программой  проведения проверки готовности тепло-снабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов от   «____» ______________________________ 20__ г., утвержденной_______________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___» ____________20__ г. по «___» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

__________________________________________________________________

(полное   наименование   муниципального   образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении следующих объектов:

1.________________________;

2.________________________;

3.________________________;

......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду   комиссия установила: ________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:____________________________________

____________________________________________________________________.

Председатель комиссии:   ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

“___”____________ 20__ г.  _______________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой

энергии к отопительному периоду

2025-2026 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих   объектов,  по   которым   проводилась   проверка

готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от ________№_________.

____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)